## Barrido
RPM | kLa [h⁻¹] | R² | Puntos | Temperatura [°C] | Observaciones
200
400
600
800
1000

## Instrucciones
Plantilla de cálculo de kLa: reactor Sartorius 50 L, 30 L de agua, aire 15 L/min.
Una hoja por velocidad. No hay datos experimentales precargados.
Introducir tiempo en segundos desde el cambio de gas en A y oxígeno en B (filas 9 a 308).
Introducir meseta inicial en K2 y meseta final en K3, tras revisar el registro completo.
No sustituir automáticamente la meseta final por 100 %. La escala debe ser la misma.
Las columnas C y D calculan el recorrido y la transformación logarítmica.
E y F seleccionan Y y tiempo solo para un recorrido entre 0.20 y 0.80.
El ajuste tiene ordenada libre. Se muestran resultados a partir de tres puntos válidos.
Tres puntos son un mínimo de cálculo, no un criterio suficiente de calidad.
K5 expresa kLa en h⁻¹. Revisar pendiente positiva, linealidad, residuos y condiciones.
G muestra los residuos Y − (intercepto + pendiente × tiempo) de los puntos seleccionados.
Las gráficas de Y y residuos representan el tramo seleccionado; la curva de oxígeno usa todo el registro.
Campos azules: entrada. Conservar una copia por equipo y los registros originales.
Las fórmulas se calculan al abrir en Excel o LibreOffice. Las celdas vacías no representan kLa = 0.
La plantilla admite 300 muestras por curva. Si el registro es mayor, ampliar fórmulas, rangos y gráficas.

## 200 rpm
Reoxigenación a 200 rpm | [6 empty] | RPM | 200
Volumen: 30 L de agua | [6 empty] | y₀ (entrada)
Aire: 15 L/min = 0.5 vvm | [6 empty] | y∞ (entrada)
Archivo / equipo: | [6 empty] | Pendiente [s⁻¹]
Temperatura [°C]: | [6 empty] | kLa [h⁻¹]
Intervalos de mesetas: | [6 empty] | R²
Intercepto
Tiempo [s] | Oxígeno [%] | Recorrido r | Y | Y seleccionado | t seleccionado | Residuo | Puntos de ajuste

## 400 rpm
Reoxigenación a 400 rpm | [6 empty] | RPM | 400
Volumen: 30 L de agua | [6 empty] | y₀ (entrada)
Aire: 15 L/min = 0.5 vvm | [6 empty] | y∞ (entrada)
Archivo / equipo: | [6 empty] | Pendiente [s⁻¹]
Temperatura [°C]: | [6 empty] | kLa [h⁻¹]
Intervalos de mesetas: | [6 empty] | R²
Intercepto
Tiempo [s] | Oxígeno [%] | Recorrido r | Y | Y seleccionado | t seleccionado | Residuo | Puntos de ajuste

## 600 rpm
Reoxigenación a 600 rpm | [6 empty] | RPM | 600
Volumen: 30 L de agua | [6 empty] | y₀ (entrada)
Aire: 15 L/min = 0.5 vvm | [6 empty] | y∞ (entrada)
Archivo / equipo: | [6 empty] | Pendiente [s⁻¹]
Temperatura [°C]: | [6 empty] | kLa [h⁻¹]
Intervalos de mesetas: | [6 empty] | R²
Intercepto
Tiempo [s] | Oxígeno [%] | Recorrido r | Y | Y seleccionado | t seleccionado | Residuo | Puntos de ajuste

## 800 rpm
Reoxigenación a 800 rpm | [6 empty] | RPM | 800
Volumen: 30 L de agua | [6 empty] | y₀ (entrada)
Aire: 15 L/min = 0.5 vvm | [6 empty] | y∞ (entrada)
Archivo / equipo: | [6 empty] | Pendiente [s⁻¹]
Temperatura [°C]: | [6 empty] | kLa [h⁻¹]
Intervalos de mesetas: | [6 empty] | R²
Intercepto
Tiempo [s] | Oxígeno [%] | Recorrido r | Y | Y seleccionado | t seleccionado | Residuo | Puntos de ajuste

## 1000 rpm
Reoxigenación a 1000 rpm | [6 empty] | RPM | 1000
Volumen: 30 L de agua | [6 empty] | y₀ (entrada)
Aire: 15 L/min = 0.5 vvm | [6 empty] | y∞ (entrada)
Archivo / equipo: | [6 empty] | Pendiente [s⁻¹]
Temperatura [°C]: | [6 empty] | kLa [h⁻¹]
Intervalos de mesetas: | [6 empty] | R²
Intercepto
Tiempo [s] | Oxígeno [%] | Recorrido r | Y | Y seleccionado | t seleccionado | Residuo | Puntos de ajuste